## Budget
La Brigade de l'Invisible : mallette pédagogique d'investigation du bâti
Budget prévisionnel pour un collège (20 élèves)
Source : EVAL.fr - Laboratoire de Solutions
Pôle | Matériel | Qté | P.U. | Total
1. Les Guetteurs : révéler ce que l'œil ne voit pas (thermographie) | Caméra thermique autonome à écran intégré (type Bosch ou UNI-T) | 1 | 400 | 400
| Thermomètres infrarouges (pistolets laser) | 2 | 25 | 50
2. Les Pisteurs : remonter les sources cachées (humidité) | Scanner d'humidité à boule, mesure en profondeur non destructive | 2 | 80 | 160
| Humidimètre à pointes, mesure de surface bois et plâtre | 2 | 20 | 40
| Thermo-hygromètre d'ambiance (température et humidité de l'air) | 2 | 20 | 40
3. Les Arpenteurs : mesurer, cartographier, quantifier (structure et air) | Télémètre laser, surfaces, volumes, distances | 2 | 30 | 60
| Moniteur de CO2 professionnel, qualité de l'air et ventilation | 2 | 80 | 160
| Caméra endoscopique à sonde et écran LCD | 1 | 80 | 80
| Jauges de fissures (fissuromètres) | 5 | 5 | 25
4. Les Veilleurs : surveiller les conditions d'habitabilité (salubrité et sécurité) | Luxmètre, éclairement naturel (critère RSDP) | 2 | 25 | 50
| Détecteur de monoxyde de carbone | 2 | 20 | 40
| Sonomètre, nuisances sonores et habitabilité | 1 | 40 | 40
5. Tenue de brigade : incarner la fonction d'enquêteur | Gilets haute visibilité (20 élèves) | 20 | 3 | 60
| Casques de chantier (norme EN 397), rotation sur les mesures critiques | 8 | 6 | 48
| Porte-blocs rigides, carnets d'investigation des 4 brigades | 4 | 4 | 16
6. Logistique et consommables | Grande malle de chantier à roulettes (type Stanley FatMax), cadenassable | 1 | 145 | 145
| Consommables (piles AA/AAA, films de protection, petit rechange) | 1 | 80 | 80
TOTAL |  |  |  | 1494
Note : Le Chroniqueur n'est pas une brigade distincte mais une fonction transversale rotative. Il tient le carnet d'investigation commun, relie les mesures des 4 brigades et reconstitue la chaîne causale selon le protocole Traceur-Delphi-Fayol (méthodologie EVAL).
Pour toute question ou adaptation : formation@eval.fr

## Séquence pédagogique
Mode d'emploi - Séquence pédagogique type
Étape | Durée | Activité | Brigade mobilisée | Compétences développées
1 | 15 min | Briefing méthodologique : présentation des 4 brigades et objectifs de la mission d'audit de l'établissement | Toutes | Comprendre une mission d'investigation collective
2 | 30 min | Rotation poste thermique : audit des salles de classe, couloirs, réfectoire | Les Guetteurs | Utiliser caméra thermique, identifier ponts thermiques et déperditions du bâtiment
3 | 30 min | Rotation poste humidité : contrôle sanitaires, cuisine, sous-sols | Les Pisteurs | Distinguer condensation/infiltration, mesurer taux d'humidité, détecter zones à risque
4 | 30 min | Rotation poste qualité de l'air : mesure classes, CDI, salles fermées | Les Arpenteurs | Mesurer CO2, volumes, évaluer ventilation et salubrité des espaces pédagogiques
5 | 30 min | Rotation poste habitabilité : contrôle luminosité, bruit, sécurité | Les Veilleurs | Vérifier conformité RSDP, éclairement naturel, nuisances sonores
6 | 45 min | Restitution collective : cartographie des pathologies du bâtiment scolaire | Chroniqueur + toutes brigades | Synthétiser observations, cartographier l'état du bâti, proposer actions correctives

## Protocoles mesure
Protocoles de mesure standardisés
CAMÉRA THERMIQUE
Objectif : | Identifier les ponts thermiques et défauts d'isolation
Protocole :
1. Attendre 5 min stabilisation de l'appareil
2. Mesurer à 2 mètres de distance du mur
3. Prendre 3 clichés par zone (angle droit, 45° gauche, 45° droite)
4. Noter l'heure, température extérieure, état du chauffage
Pathologies détectables :
✓ Ponts thermiques (jonction plancher/mur)
✓ Défauts d'isolation (zones froides)
✓ Fuites d'air (infiltrations d'air froid)
✓ Condensation/moisissures (zones anormalement froides)
Critères d'alerte :
⚠️ Écart > 5°C entre deux zones adjacentes
⚠️ Zone froide récurrente après chauffage
HYGROMÈTRE
Objectif : | Mesurer le taux d'humidité de l'air et des matériaux
Protocole :
1. Hygromètre d'ambiance : attendre 2 min stabilisation
2. Hygromètre à pointes : enfoncer à 1 cm de profondeur
3. Prendre 3 mesures par zone, calculer la moyenne
4. Noter température ambiante et conditions météo
Pathologies détectables :
✓ Condensation excessive (mauvaise ventilation)
✓ Infiltration d'eau (humidité matériau > 18%)
✓ Remontées capillaires (humidité bas de mur)
✓ Risque de moisissures (> 65% persistant)
Critères d'alerte :
⚠️ Humidité air > 65% en hiver, > 70% en été
⚠️ Humidité matériau > 18% (risque structurel)
MONITEUR CO2
Objectif : | Évaluer la qualité de l'air et l'efficacité de la ventilation
Protocole :
1. Calibrer en air libre 24h avant utilisation
2. Placer à hauteur respiratoire (1,20m)
3. Mesurer après 15 min d'occupation de la pièce
4. Relever toutes les 10 min pendant 1h
Pathologies détectables :
✓ Sous-ventilation (VMC défaillante)
✓ Confinement (absence de renouvellement d'air)
✓ Suroccupation (trop d'occupants pour le volume)
✓ Risques sanitaires (maux de tête, fatigue)
Critères d'alerte :
⚠️ CO2 > 1000 ppm : ventilation insuffisante
⚠️ CO2 > 1500 ppm : confinement grave
LUXMÈTRE
Objectif : | Mesurer l'éclairement naturel et vérifier conformité RSDP
Protocole :
1. Mesurer en journée, volets/rideaux ouverts
2. Placer le capteur à hauteur de plan de travail
3. Relever au centre de la pièce et près des fenêtres
4. Comparer avec seuil réglementaire
Pathologies détectables :
✓ Logement indécent (< 300 lux RSDP)
✓ Sur-occultation (problème d'aménagement)
✓ Orientation défavorable (besoin éclairage artificiel)
Critères d'alerte :
⚠️ Éclairement < 300 lux : non-conformité RSDP
⚠️ Éclairement < 100 lux : insalubrité

## Grille observation
Grille d'observation terrain
Document à remplir pendant l'audit du bâtiment scolaire (1 ligne par mesure)
Zone inspectée | Brigade | Instrument | Mesure relevée | Alerte ? | Photo n° | Observations
Salle de classe B12 | Guetteurs | Caméra thermique | 14°C (pont thermique angle Nord-Est) | ⚠️ OUI | IMG_001 | Écart 7°C avec mur Sud, classe froide
Sanitaires Filles RDC | Pisteurs | Hygromètre ambiance | 82% (humidité excessive) | ⚠️ OUI | IMG_002 | VMC ne fonctionne pas, moisissures
CDI après récréation | Arpenteurs | Moniteur CO2 | 1450 ppm (sur-occupation) | ⚠️ OUI | IMG_003 | 40 élèves, fenêtres fermées
Salle arts plastiques | Veilleurs | Luxmètre | 220 lux (sous seuil RSDP) | ⚠️ OUI | IMG_004 | Orientation Nord, luminaires HS
Réfectoire midi | Veilleurs | Sonomètre | 72 dB (bruit excessif) | ⚠️ OUI | IMG_005 | Acoustique mauvaise, réverbération
SEUILS D'ALERTE :
• Température : écart > 5°C entre zones adjacentes
• Humidité : > 65% en hiver, > 70% en été, matériaux > 18%
• CO2 : > 1000 ppm (insuffisant), > 1500 ppm (grave)
• Luminosité : < 300 lux (non-conformité RSDP)
• Bruit : > 35 dB la nuit, > 45 dB le jour

## Suivi rotation
Suivi de rotation inter-collèges
Planification et traçabilité des prêts de la mallette
Période | Établissement | Contact référent | Téléphone | Email | Date prêt | Date retour | État matériel
Sept-Oct 2026 | Collège Jean Moulin, Paris 11e | M. Dupont (prof techno) | 01.xx.xx.xx | dupont@ac-paris.fr | 02/09/2026 | 15/10/2026 | ✅ Complet

## Checklist maintenance
Checklist maintenance - À vérifier avant chaque prêt
CAMÉRA THERMIQUE
☐ Batterie chargée à 100%
☐ Carte SD vide et fonctionnelle
☐ Écran sans rayure
☐ Notice présente dans la pochette
HYGROMÈTRES (x2)
☐ Piles neuves (AAA x4)
☐ Calibration OK (test sur éponge humide)
☐ Écran lisible
☐ Pointes non endommagées
MONITEURS CO2 (x2)
☐ Batteries chargées à 100%
☐ Calibration automatique effectuée (24h air libre)
☐ Écran fonctionnel
TÉLÉMÈTRES LASER (x2)
☐ Piles neuves (AA x2)
☐ Mesure test OK (comparer avec mètre ruban)
☐ Lentille propre
CAMÉRA ENDOSCOPIQUE
☐ Batterie chargée
☐ Sonde flexible non endommagée
☐ Écran LCD fonctionnel
☐ Films de protection (x10 dans consommables)
LUXMÈTRE (x2)
☐ Piles neuves
☐ Capteur propre
☐ Test de mesure OK
DÉTECTEURS CO (x2)
☐ Piles neuves
☐ Test fonctionnement OK
☐ Date de péremption vérifiée
SONOMÈTRE
☐ Piles neuves
☐ Calibration OK
☐ Microphone non obstrué
TENUE BRIGADE
☐ 20 gilets propres et sans accroc
☐ 8 casques conformes EN 397 (pas de fissures)
☐ 4 porte-blocs avec carnets vierges
CONSOMMABLES
☐ Stock piles AA (x10 minimum)
☐ Stock piles AAA (x10 minimum)
☐ Films de protection caméra endoscopique (x10)
☐ Cahier de maintenance à jour
LOGISTIQUE
☐ Malle de transport verrouillable propre
☐ Tous les compartiments organisés
☐ Inventaire complet effectué
☐ Date de vérification notée
Date de vérification : _______________
Vérificateur : _______________
Signature : _______________

## Pathologies types
Pathologies types détectables - Guide de diagnostic
Symptôme visible | Brigade | Instrument | Diagnostic probable | Gravité
Traces noires plafond sanitaires | Pisteurs + Guetteurs | Hygromètre + Caméra thermo | Condensation par défaut ventilation (VMC HS) | 🟡 Modéré
Auréole brune mur Nord classe | Pisteurs | Scanner humidité profondeur | Infiltration toiture ou gouttière | 🔴 Grave
Buée persistante fenêtres CDI | Arpenteurs | Moniteur CO2 + Hygromètre | Sous-ventilation (fenêtres jamais ouvertes) | 🟠 Important
Fissure diagonale façade Ouest | Arpenteurs | Fissuromètre | Retrait-gonflement argiles (RGA) ou tassement | 🔴 Grave
Odeur moisi réserve cuisine | Pisteurs | Hygromètre | Humidité excessive, défaut aération | 🟡 Modéré
Moisissures angle salle musique | Pisteurs + Guetteurs | Hygromètre + Caméra thermo | Pont thermique + condensation hivernale | 🟠 Important
Papier peint décollé infirmerie | Pisteurs | Hygromètre matériau | Humidité excessive murs (> 18%) | 🟡 Modéré
Classe sombre en journée | Veilleurs | Luxmètre | Éclairement < 300 lux (non-conformité) | 🟠 Important
Taches blanches bas mur gymnase | Pisteurs | Scanner humidité | Remontées capillaires (absence étanchéité) | 🔴 Grave
Air confiné salle informatique | Arpenteurs + Veilleurs | CO2 + Hygromètre | Défaut ventilation, salle fermée toute journée | 🟠 Important
Réfectoire bruyant (> 70 dB) | Veilleurs | Sonomètre | Acoustique défaillante, réverbération | 🟡 Modéré
Fenêtres simple vitrage | Guetteurs | Caméra thermique | Déperditions thermiques massives | 🔴 Grave

## Programmes scolaires
Liens avec les programmes scolaires - Socle commun de compétences
DOMAINE 1 : Les langages pour penser et communiquer
• Pratiquer des langages : schématiser le bâti, cartographier les pathologies
• Utiliser outils numériques : caméra thermique, capteurs CO2, collecte de données
• Communiquer à l'écrit : rédiger carnet d'investigation, compte-rendu structuré
• S'exprimer à l'oral : présenter diagnostic, argumenter devant un groupe
DOMAINE 2 : Méthodes et outils pour apprendre
• Organiser son travail : protocole de mesure, rigueur scientifique
• Coopérer et réaliser des projets : enquête collective, rotation brigades
• Médias et information : distinguer fait/interprétation, croiser sources
• Utiliser outils : instruments professionnels, démarche expérimentale
DOMAINE 3 : Formation de la personne et du citoyen
• Responsabilité : vigilance sur santé du bâti, signalement pathologies
• Règles collectives : respect protocoles, sécurité chantier
• Jugement : analyser situation complexe, prendre décision éclairée
• Engagement : protection patrimoine, prévention risques climatiques
DOMAINE 4 : Les systèmes naturels et techniques
• Physique-Chimie : transferts thermiques, condensation, isolation, matériaux
• SVT : habitat et santé, moisissures, qualité de l'air, impact sur organisme
• Technologie : conception du bâti, matériaux, normes construction
• Démarche scientifique : observation, mesure, hypothèse, validation
DOMAINE 5 : Représentations du monde
• Espace et temps : diagnostic terrain, chronologie pathologies, histoire du bâti
• Organisations du monde : copropriété, acteurs du bâtiment, responsabilités
• Culture : patrimoine architectural, évolution modes d'habiter
DISCIPLINES MOBILISÉES :
• Physique-Chimie (cycles 3 et 4) : énergie, matière, thermique
• SVT (cycles 3 et 4) : l'organisme et son environnement, santé
• Technologie (cycles 3 et 4) : design, matériaux, numérique
• Mathématiques : mesures, calculs, représentations graphiques
• Géographie : aménagement territoire, habitat, climat
• EMC : responsabilité citoyenne, bien commun, engagement

## Retour expérience
Retour d'expérience établissement - Questionnaire d'évaluation
IDENTIFICATION
Établissement : _______________________________________
Ville : _______________________________________________
Date de la session : __________________________________
Nombre d'élèves participants : ________________________
Niveau(x) : ___________________________________________
Encadrant référent : ___________________________________
Email de contact : _____________________________________
SATISFACTION GÉNÉRALE
☐ Très satisfait ☐ Satisfait ☐ Peu satisfait ☐ Pas satisfait
Commentaire général : _________________________________
________________________________________________________
MATÉRIEL
Le matériel était-il complet ? ☐ Oui ☐ Non
Si non, préciser les manques : _________________________
Le matériel était-il en bon état ? ☐ Oui ☐ Non
Si non, préciser les dégradations : ____________________
Le matériel était-il adapté au niveau des élèves ? ☐ Oui ☐ Non
PÉDAGOGIE
Les élèves ont-ils compris les protocoles de mesure ?
☐ Oui, facilement ☐ Partiellement ☐ Non, difficilement
La durée de la séquence était-elle adaptée ?
☐ Trop courte ☐ Adaptée ☐ Trop longue
Les brigades ont-elles bien fonctionné (rotation, coopération) ?
☐ Oui ☐ Partiellement ☐ Non
IMPACT
Les élèves ont-ils changé leur regard sur leur établissement scolaire ?
☐ Oui, nettement ☐ Un peu ☐ Non
Des vocations pour les métiers du bâtiment ont-elles émergé ?
☐ Oui (combien d'élèves environ : _____) ☐ Non
Les élèves ont-ils partagé leur expérience avec leur famille ?
☐ Oui, beaucoup ☐ Quelques-uns ☐ Non
SUITES ENVISAGÉES
Souhaitez-vous renouveler l'expérience ? ☐ Oui ☐ Non
Souhaitez-vous approfondir certains aspects ?
☐ Thermographie ☐ Humidité ☐ Qualité air ☐ Salubrité
Envisagez-vous une action concrète dans l'établissement ?
☐ Audit du bâtiment scolaire ☐ Exposition ☐ Autre : _____
SUGGESTIONS D'AMÉLIORATION
Points forts de la mallette : __________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Points à améliorer : ____________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Matériel manquant souhaité : ___________________________
________________________________________________________

## Ressources
Ressources complémentaires - Pour aller plus loin
DOCUMENTATION EVAL
• Laboratoire de Solutions - Protection du Bâti
https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/politiques-habitat-logement/laboratoire-de-solutions-protection-du-bati/
• Journal de bord Appartement Traceur
https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/climat/renovation-energetique/journal-de-bord-dune-renovation-energetique/
• Méthode Traceur-Delphi-Fayol
https://www.eval.fr/methodes-et-outils/methode-delphi/
• Dégâts des eaux - Diagnostic et prévention
https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/politiques-habitat-logement/degat-des-eaux/
• Conflits en copropriété - Gouvernance et blocages
https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/politiques-habitat-logement/conflits-en-copropriete/
• Méthode d'Apprentissage par Problèmes (APP)
https://www.eval.fr/apprentissage/apprentissage-par-problemes/
RESSOURCES TECHNIQUES INSTITUTIONNELLES
• CEREMA : Guide pathologies du bâti ancien
https://www.cerema.fr/
• AQC (Agence Qualité Construction) : Fiches pathologies
https://qualiteconstruction.com/
• ADEME : Qualité de l'air intérieur
https://www.ademe.fr/
• Ministère Transition Écologique : Rénovation énergétique
https://www.ecologie.gouv.fr/
• ANAH : Aides à la rénovation
https://www.anah.fr/
RESSOURCES PÉDAGOGIQUES
• Éduscol : Programmes SVT, Physique-Chimie, Technologie
https://eduscol.education.fr/
• Fondation La main à la pâte : Démarche investigation
https://www.fondation-lamap.org/
• ONISEP : Métiers du bâtiment
https://www.onisep.fr/
CONTACTS EVAL
• Questions pédagogiques, adaptation du kit :
formation@eval.fr
• Propositions d'améliorations, nouvelles innovations :
innovation@eval.fr
• Site web : https://www.eval.fr
• Téléchargement de cette mallette :
https://www.eval.fr/ressources/par-secteur/politiques-habitat-logement/laboratoire-de-solutions-protection-du-bati/

## Applications pédagogiques
Applications pédagogiques - Après l'audit du bâtiment scolaire
RESTITUTION AUX INSTANCES DE L'ÉTABLISSEMENT
• Présentation des résultats au conseil d'administration
• Remise d'un diagnostic illustré (photos thermiques, mesures)
• Proposition de plan d'actions priorisées (urgent/important/à planifier)
• Sensibilisation des agents techniques aux pathologies détectées
PRODUCTIONS PÉDAGOGIQUES
• Cartographie thermique de l'établissement (poster A1 ou A0)
• Carnet d'investigation collectif (compilation des 4 brigades)
• Exposition photos avant/après (caméra normale vs thermique)
• Vidéo documentaire de la mission (montage élèves)
PROLONGEMENTS DISCIPLINAIRES
• Physique-Chimie : calcul des déperditions énergétiques, isolants
• SVT : impact santé des moisissures, qualité air et apprentissage
• Technologie : proposition solutions techniques (isolation, VMC)
• Mathématiques : budget travaux, calcul surfaces/volumes
• Géographie : politique énergétique, rénovation bâti public
• EMC : responsabilité collective, bien commun, alerte citoyenne
ACTIONS CONCRÈTES POSSIBLES
• Demande de travaux urgents (infiltrations, VMC HS)
• Amélioration usage (aération classes entre cours, réglage chauffage)
• Sensibilisation pairs (affiches 'Aérer 10 min toutes les 2h')
• Participation budget participatif lycéen/collégien (si existe)
• Suivi longitudinal : refaire audit 1 an après pour mesurer évolution
VALORISATION EXTÉRIEURE
• Article journal local (élèves auditeurs du bâti scolaire)
• Présentation au conseil municipal (patrimoine bâti communal)
• Partage avec autres établissements du secteur
• Contribution base de données EVAL (retour d'expérience anonymisé)
LIEN AVEC LES FAMILLES
• Les élèves deviennent 'sentinelles' à domicile (signalement condensation, VMC)
• Diffusion d'une fiche conseil 'Aérer sans gaspiller' aux familles
• Sensibilisation indirecte via élèves (effet levier éducation populaire)